## BIOS_mjerenja
Ime mjernog mjesta | Šifra | Naziv mjerenja | Mjerna jedinica | Naziv MJ | Redoslijed u exportu
OS4 Svilajska ulica | OS4 | Brzina vjetra | m/s | Brzina
OS4 Svilajska ulica | OS4 | CO2 | ppm | Dijelovi na milijun
OS4 Svilajska ulica | OS4 | Tlak zraka | kPa | Tlak
OS4 Svilajska ulica | OS4 | NO2 | ug/m3 | Masena koncentracija
OS4 Svilajska ulica | OS4 | Lebdeće čestice PM2.5 |  | Bez jedinice
OS4 Svilajska ulica | OS4 | CAQI |  | Bez jedinice
OS4 Svilajska ulica | OS4 | CO | ug/m3 | Masena koncentracija
OS4 Svilajska ulica | OS4 | Buka | dB | Buka
OS4 Svilajska ulica | OS4 | UV indeks |  | Bez jedinice
OS4 Svilajska ulica | OS4 | Relativna vlažnost | %rH | Relativna vlažnost
OS4 Svilajska ulica | OS4 | O3 | ug/m3 | Masena koncentracija
OS4 Svilajska ulica | OS4 | Lebdeće čestice PM10 |  | Bez jedinice
OS4 Svilajska ulica | OS4 | Smjer vjetra | deg | Stupanj
OS4 Svilajska ulica | OS4 | Kiša | mm/min | Količina oborine
OS4 Svilajska ulica | OS4 | Temperatura | °C | Temperatura
OS4 Svilajska ulica | OS4 | NO | ug/m3 | Masena koncentracija
OS4 Svilajska ulica | OS4 | Lebdeće čestice PM1 |  | Bez jedinice
OS4 Svilajska ulica | OS4 | eaqi-traffic |  | Bez jedinice
OS1 Županijska ulica 44 | OS1 | Brzina vjetra | m/s | Brzina
OS1 Županijska ulica 44 | OS1 | CO2 |  | Bez jedinice
OS1 Županijska ulica 44 | OS1 | Tlak zraka | kPa | Tlak
OS1 Županijska ulica 44 | OS1 | NO2 | ug/m3 | Masena koncentracija
OS1 Županijska ulica 44 | OS1 | Lebdeće čestice PM10 | ug/m3 | Masena koncentracija
OS1 Županijska ulica 44 | OS1 | Buka | dB | Buka
OS1 Županijska ulica 44 | OS1 | UV indeks |  | Bez jedinice
OS1 Županijska ulica 44 | OS1 | Relativna vlažnost | %rH | Relativna vlažnost
OS1 Županijska ulica 44 | OS1 | O3 | ug/m3 | Masena koncentracija
OS1 Županijska ulica 44 | OS1 | eaqi-traffic |  | Bez jedinice
OS1 Županijska ulica 44 | OS1 | CO | ug/m3 | Masena koncentracija
OS1 Županijska ulica 44 | OS1 | Smjer vjetra | deg | Stupanj
OS1 Županijska ulica 44 | OS1 | Kiša |  | Bez jedinice
OS1 Županijska ulica 44 | OS1 | Temperatura | °C | Temperatura
OS1 Županijska ulica 44 | OS1 | NO | ug/m3 | Masena koncentracija
OS1 Županijska ulica 44 | OS1 | Lebdeće čestice PM1 | ug/m3 | Masena koncentracija
OS1 Županijska ulica 44 | OS1 | Lebdeće čestice PM2.5 | ug/m3 | Masena koncentracija
OS1 Županijska ulica 44 | OS1 | CAQI |  | Bez jedinice
OS2 Vukovarska ulica | OS2 | CO | ug/m3 | Masena koncentracija
OS2 Vukovarska ulica | OS2 | Smjer vjetra | deg | Stupanj
OS2 Vukovarska ulica | OS2 | Brzina vjetra | m/s | Brzina
OS2 Vukovarska ulica | OS2 | Buka | dB | Buka
OS2 Vukovarska ulica | OS2 | Kiša | mm/min | Količina oborine
OS2 Vukovarska ulica | OS2 | CO2 | ppm | Dijelovi na milijun
OS2 Vukovarska ulica | OS2 | UV indeks |  | Bez jedinice
OS2 Vukovarska ulica | OS2 | Temperatura | °C | Temperatura
OS2 Vukovarska ulica | OS2 | Lebdeće čestice PM1 | ug/m3 | Masena koncentracija
OS2 Vukovarska ulica | OS2 | Lebdeće čestice PM2.5 | ug/m3 | Masena koncentracija
OS2 Vukovarska ulica | OS2 | Lebdeće čestice PM10 | ug/m3 | Masena koncentracija
OS2 Vukovarska ulica | OS2 | Tlak zraka | kPa | Tlak
OS2 Vukovarska ulica | OS2 | Relativna vlažnost | %rH | Relativna vlažnost
OS2 Vukovarska ulica | OS2 | NO | ug/m3 | Masena koncentracija
OS2 Vukovarska ulica | OS2 | NO2 | ug/m3 | Masena koncentracija
OS2 Vukovarska ulica | OS2 | O3 | ug/m3 | Masena koncentracija
OS2 Vukovarska ulica | OS2 | eaqi-traffic |  | Bez jedinice
OS2 Vukovarska ulica | OS2 | CAQI |  | Bez jedinice
OS3 Vukovarska ulica 2 | OS3 | O3 | ug/m3 | Masena koncentracija
OS3 Vukovarska ulica 2 | OS3 | Lebdeće čestice PM1 | ug/m3 | Masena koncentracija
OS3 Vukovarska ulica 2 | OS3 | Lebdeće čestice PM2.5 | ug/m3 | Masena koncentracija
OS3 Vukovarska ulica 2 | OS3 | Lebdeće čestice PM10 | ug/m3 | Masena koncentracija
OS3 Vukovarska ulica 2 | OS3 | eaqi-traffic |  | Bez jedinice
OS3 Vukovarska ulica 2 | OS3 | CAQI |  | Bez jedinice
OS3 Vukovarska ulica 2 | OS3 | CO | ug/m3 | Masena koncentracija
OS3 Vukovarska ulica 2 | OS3 | Smjer vjetra | deg | Stupanj
OS3 Vukovarska ulica 2 | OS3 | Brzina vjetra | m/s | Brzina
OS3 Vukovarska ulica 2 | OS3 | Buka | dB | Buka
OS3 Vukovarska ulica 2 | OS3 | Kiša | mm/min | Količina oborine
OS3 Vukovarska ulica 2 | OS3 | CO2 | ppm | Dijelovi na milijun
OS3 Vukovarska ulica 2 | OS3 | UV indeks |  | Bez jedinice
OS3 Vukovarska ulica 2 | OS3 | Temperatura | °C | Temperatura
OS3 Vukovarska ulica 2 | OS3 | Tlak zraka | kPa | Tlak
OS3 Vukovarska ulica 2 | OS3 | Relativna vlažnost | %rH | Relativna vlažnost
OS3 Vukovarska ulica 2 | OS3 | NO | ug/m3 | Masena koncentracija
OS3 Vukovarska ulica 2 | OS3 | NO2 | ug/m3 | Masena koncentracija
OS5 Trg bana Josipa Jelačića 21 | OS5 | CO | ug/m3 | Masena koncentracija
OS5 Trg bana Josipa Jelačića 21 | OS5 | Smjer vjetra | deg | Stupanj
OS5 Trg bana Josipa Jelačića 21 | OS5 | Brzina vjetra | m/s | Brzina
OS5 Trg bana Josipa Jelačića 21 | OS5 | Buka | dB | Buka
OS5 Trg bana Josipa Jelačića 21 | OS5 | Kiša | mm/min | Količina oborine
OS5 Trg bana Josipa Jelačića 21 | OS5 | CO2 | ppm | Dijelovi na milijun
OS5 Trg bana Josipa Jelačića 21 | OS5 | UV indeks |  | Bez jedinice
OS5 Trg bana Josipa Jelačića 21 | OS5 | Temperatura | °C | Temperatura
OS5 Trg bana Josipa Jelačića 21 | OS5 | Tlak zraka | kPa | Tlak
OS5 Trg bana Josipa Jelačića 21 | OS5 | Relativna vlažnost | %rH | Relativna vlažnost
OS5 Trg bana Josipa Jelačića 21 | OS5 | NO | ug/m3 | Masena koncentracija
OS5 Trg bana Josipa Jelačića 21 | OS5 | NO2 | ug/m3 | Masena koncentracija
OS5 Trg bana Josipa Jelačića 21 | OS5 | O3 | ug/m3 | Masena koncentracija
OS5 Trg bana Josipa Jelačića 21 | OS5 | Lebdeće čestice PM1 | ug/m3 | Masena koncentracija
OS5 Trg bana Josipa Jelačića 21 | OS5 | Lebdeće čestice PM2.5 | ug/m3 | Masena koncentracija
OS5 Trg bana Josipa Jelačića 21 | OS5 | Lebdeće čestice PM10 | ug/m3 | Masena koncentracija
OS5 Trg bana Josipa Jelačića 21 | OS5 | eaqi-traffic |  | Bez jedinice
OS5 Trg bana Josipa Jelačića 21 | OS5 | CAQI |  | Bez jedinice
OS1 BIOS Kapelska ulica | OS1 BIOS | CO | ug/m3 | Masena koncentracija
OS1 BIOS Kapelska ulica | OS1 BIOS | Brzina vjetra | m/s | Brzina
OS1 BIOS Kapelska ulica | OS1 BIOS | Kiša | mm/min | Količina oborine
OS1 BIOS Kapelska ulica | OS1 BIOS | Sunčevo zračenje | W/m2 | Zračenje
OS1 BIOS Kapelska ulica | OS1 BIOS | UV indeks |  | Bez jedinice
OS1 BIOS Kapelska ulica | OS1 BIOS | Tlak zraka | kPa | Tlak
OS1 BIOS Kapelska ulica | OS1 BIOS | NO | ug/m3 | Masena koncentracija
OS1 BIOS Kapelska ulica | OS1 BIOS | O3 | ug/m3 | Masena koncentracija
OS1 BIOS Kapelska ulica | OS1 BIOS | SO2 | ug/m3 | Masena koncentracija
OS1 BIOS Kapelska ulica | OS1 BIOS | Smjer vjetra | ug/m3 | Masena koncentracija
OS1 BIOS Kapelska ulica | OS1 BIOS | Buka | dB | Buka
OS1 BIOS Kapelska ulica | OS1 BIOS | CO2 | ug/m3 | Masena koncentracija
OS1 BIOS Kapelska ulica | OS1 BIOS | Temperatura | °C | Temperatura
OS1 BIOS Kapelska ulica | OS1 BIOS | Relativna vlažnost | %rH | Relativna vlažnost
OS1 BIOS Kapelska ulica | OS1 BIOS | NO2 | ug/m3 | Masena koncentracija
OS1 BIOS Kapelska ulica | OS1 BIOS | Lebdeće čestice PM1 | ug/m3 | Masena koncentracija
OS1 BIOS Kapelska ulica | OS1 BIOS | Lebdeće čestice PM2.5 | ug/m3 | Masena koncentracija
OS1 BIOS Kapelska ulica | OS1 BIOS | Lebdeće čestice PM10 | ug/m3 | Masena koncentracija
OS1 BIOS Kapelska ulica | OS1 BIOS | eaqi-traffic |  | Bez jedinice
OS1 BIOS Kapelska ulica | OS1 BIOS | CAQI |  | Bez jedinice
OS1 BIOS Kapelska ulica | OS1 BIOS | cumulative |  | Bez jedinice
OS2 BIOS Ulica cara Hadrijana 39 | OS2 BIOS | eaqi-traffic |  | Bez jedinice
OS2 BIOS Ulica cara Hadrijana 39 | OS2 BIOS | UV indeks |  | Bez jedinice
OS2 BIOS Ulica cara Hadrijana 39 | OS2 BIOS | CO | ug/m3 | Masena koncentracija
OS2 BIOS Ulica cara Hadrijana 39 | OS2 BIOS | Smjer vjetra | deg | Stupanj
OS2 BIOS Ulica cara Hadrijana 39 | OS2 BIOS | Brzina vjetra | m/s | Brzina
OS2 BIOS Ulica cara Hadrijana 39 | OS2 BIOS | Buka | dB | Buka
OS2 BIOS Ulica cara Hadrijana 39 | OS2 BIOS | Kiša |  | Bez jedinice
OS2 BIOS Ulica cara Hadrijana 39 | OS2 BIOS | Temperatura | °C | Temperatura
OS2 BIOS Ulica cara Hadrijana 39 | OS2 BIOS | Tlak zraka | kPa | Tlak
OS2 BIOS Ulica cara Hadrijana 39 | OS2 BIOS | Relativna vlažnost | %rH | Relativna vlažnost
OS2 BIOS Ulica cara Hadrijana 39 | OS2 BIOS | NO | ug/m3 | Masena koncentracija
OS2 BIOS Ulica cara Hadrijana 39 | OS2 BIOS | NO2 | ug/m3 | Masena koncentracija
OS2 BIOS Ulica cara Hadrijana 39 | OS2 BIOS | O3 | ug/m3 | Masena koncentracija
OS2 BIOS Ulica cara Hadrijana 39 | OS2 BIOS | Lebdeće čestice PM1 | ug/m3 | Masena koncentracija
OS2 BIOS Ulica cara Hadrijana 39 | OS2 BIOS | Lebdeće čestice PM2.5 | ug/m3 | Masena koncentracija
OS2 BIOS Ulica cara Hadrijana 39 | OS2 BIOS | Lebdeće čestice PM10 | ug/m3 | Masena koncentracija
OS2 BIOS Ulica cara Hadrijana 39 | OS2 BIOS | CAQI |  | Bez jedinice
OS2 BIOS Ulica cara Hadrijana 39 | OS2 BIOS | cumulative |  | Bez jedinice
OS2 BIOS Ulica cara Hadrijana 39 | OS2 BIOS | Sunčevo zračenje | W/m2 | Zračenje
OS2 BIOS Ulica cara Hadrijana 39 | OS2 BIOS | SO2 | ug/m3 | Masena koncentracija
OS2 BIOS Ulica cara Hadrijana 39 | OS2 BIOS | CO2 |  | Bez jedinice
BIOS CREATEGREEN (Solax) | SOLAX | Inverter.Meter2.AC.power.total | kW | Radna snaga
BIOS CREATEGREEN (Solax) | SOLAX | BMS.energy.SOC |  | Bez jedinice
BIOS CREATEGREEN (Solax) | SOLAX | Inverter.AC.EPS.power.R | kW | Radna snaga
BIOS CREATEGREEN (Solax) | SOLAX | Inverter.AC.EPS.power.S | kW | Radna snaga
BIOS CREATEGREEN (Solax) | SOLAX | Inverter.AC.EPS.power.T | kW | Radna snaga
BIOS CREATEGREEN (Solax) | SOLAX | Inverter.DC.Battery.power.total | kW | Radna snaga
BIOS CREATEGREEN (Solax) | SOLAX | Inverter.DC.PV.power.MPPT1 | kW | Radna snaga
BIOS CREATEGREEN (Solax) | SOLAX | Inverter.DC.PV.power.MPPT2 | kW | Radna snaga
BIOS CREATEGREEN (Solax) | SOLAX | Inverter.DC.PV.power.MPPT3 | kW | Radna snaga
BIOS CREATEGREEN (Solax) | SOLAX | Inverter.DC.PV.power.MPPT4 | kW | Radna snaga
BIOS CREATEGREEN (Solax) | SOLAX | Inverter.AC.power.total | kW | Radna snaga
BIOS CREATEGREEN (Solax) | SOLAX | Inverter.AC.energy.out.daily | kWh | Radna energija
BIOS CREATEGREEN (Solax) | SOLAX | Grid.power.total | kW | Radna snaga
BIOS CREATEGREEN (Solax) | SOLAX | Grid.energy.toGrid.total | kWh | Radna energija
BIOS CREATEGREEN (Solax) | SOLAX | Grid.energy.fromGrid.total | kWh | Radna energija
Dvorana Kulturnog centra | Solarman | 09_DC_Voltage_PV8 | V | Napon
Dvorana Kulturnog centra | Solarman | 10_DC Current PV1 | A | Struja
Dvorana Kulturnog centra | Solarman | 11_DC Current PV2 | A | Struja
Dvorana Kulturnog centra | Solarman | 12_DC Current PV3 | A | Struja
Dvorana Kulturnog centra | Solarman | 13_DC_Current_PV4 | A | Struja
Dvorana Kulturnog centra | Solarman | 14_DC_Current_PV5 | A | Struja
Dvorana Kulturnog centra | Solarman | 15_DC_Current_PV6 | A | Struja
Dvorana Kulturnog centra | Solarman | 16_DC_Current_PV7 | A | Struja
Dvorana Kulturnog centra | Solarman | 17_DC_Current_PV8 | A | Struja
Dvorana Kulturnog centra | Solarman | 18_DC_Power_PV1 | kW | Radna snaga
Dvorana Kulturnog centra | Solarman | 19_DC_Power_PV2 | kW | Radna snaga
Dvorana Kulturnog centra | Solarman | 20_DC_Power_PV3 | kW | Radna snaga
Dvorana Kulturnog centra | Solarman | 21_DC_Power_PV4 | kW | Radna snaga
Dvorana Kulturnog centra | Solarman | 22_DC_Power_PV5 | kW | Radna snaga
Dvorana Kulturnog centra | Solarman | 23_DC_Power_PV6 | kW | Radna snaga
Dvorana Kulturnog centra | Solarman | 01_Rated_Power | kW | Radna snaga
Dvorana Kulturnog centra | Solarman | 02_DC_Voltage_PV1 | V | Napon
Dvorana Kulturnog centra | Solarman | 03_DC_Voltage_PV2 | V | Napon
Dvorana Kulturnog centra | Solarman | 04_DC_Voltage_PV3 | V | Napon
Dvorana Kulturnog centra | Solarman | 05_DC_Voltage_PV4 | V | Napon
Dvorana Kulturnog centra | Solarman | 07_DC_Voltage_PV6 | V | Napon
Dvorana Kulturnog centra | Solarman | 24_DC_Power_PV7 | kW | Radna snaga
Dvorana Kulturnog centra | Solarman | 26_AC_Voltage_R/U/A | V | Napon
Dvorana Kulturnog centra | Solarman | 28_AC_Voltage_T/W/C | V | Napon
Dvorana Kulturnog centra | Solarman | 30_AC_Current_S/V/B | A | Struja
Dvorana Kulturnog centra | Solarman | 32_AC_Output_Frequency_R | Hz | Frekvencija
Dvorana Kulturnog centra | Solarman | 33_Total_AC_Output_Power_(Active) | kW | Radna snaga
Dvorana Kulturnog centra | Solarman | 35_Daily_Production_(Active) | kWh | Radna energija
Dvorana Kulturnog centra | Solarman | 37_Cumulative_Grid_Feed-in | kWh | Radna energija
Dvorana Kulturnog centra | Solarman | 39_Daily_Grid_Feed-in | kWh | Radna energija
Dvorana Kulturnog centra | Solarman | 41_Total_Consumption_Power | kWh | Radna energija
Dvorana Kulturnog centra | Solarman | 43_Daily Consumption | kWh | Radna energija
Dvorana Kulturnog centra | Solarman | 45_Heat-sink_Temperature | °C | Temperatura
Dvorana Kulturnog centra | Solarman | 47_Inductor_Temperature_1 | °C | Temperatura
Dvorana Kulturnog centra | Solarman | 50_Total_Gen_Power | kW | Radna snaga
Dvorana Kulturnog centra | Solarman | 06_DC_Voltage_PV5 | V | Napon
Dvorana Kulturnog centra | Solarman | 08_DC_Voltage_PV7 | V | Napon
Dvorana Kulturnog centra | Solarman | 25_DC_Power_PV8 | kW | Radna snaga
Dvorana Kulturnog centra | Solarman | 27_AC_Voltage_S/V/B | V | Napon
Dvorana Kulturnog centra | Solarman | 29_AC_Current_R/U/A | A | Struja
Dvorana Kulturnog centra | Solarman | 31_AC_Current_T/W/C | A | Struja
Dvorana Kulturnog centra | Solarman | 49_Total_Grid-tied_Time |  | Bez jedinice
Dvorana Kulturnog centra | Solarman | 34_Cumulative_Production_(Active) | kWh | Radna energija
Dvorana Kulturnog centra | Solarman | 36_Total_Grid_Power | kW | Radna snaga
Dvorana Kulturnog centra | Solarman | 38_Cumulative_Energy_Purchased | kWh | Radna energija
Dvorana Kulturnog centra | Solarman | 40_Daily-Energy_Purchased | kWh | Radna energija
Dvorana Kulturnog centra | Solarman | 42_Cumulative_Consumption | kWh | Radna energija
Dvorana Kulturnog centra | Solarman | 44_Environment_Temperature | °C | Temperatura
Dvorana Kulturnog centra | Solarman | 46_DC-DC_Temperature | °C | Temperatura
Dvorana Kulturnog centra | Solarman | 48_Inductor_Temperature_2 | °C | Temperatura
OS2 GFOS Biljska cesta 1E | OS2 GFOS | CO2 |  | Bez jedinice
OS2 GFOS Biljska cesta 1E | OS2 GFOS | eaqi-traffic |  | Bez jedinice
OS2 GFOS Biljska cesta 1E | OS2 GFOS | cumulative |  | Bez jedinice
OS2 GFOS Biljska cesta 1E | OS2 GFOS | Sunčevo zračenje | W/m2 | Zračenje
OS2 GFOS Biljska cesta 1E | OS2 GFOS | UV zračenje | W/m2 | Zračenje
OS2 GFOS Biljska cesta 1E | OS2 GFOS | CO | ug/m3 | Masena koncentracija
OS2 GFOS Biljska cesta 1E | OS2 GFOS | Smjer vjetra | deg | Stupanj
OS2 GFOS Biljska cesta 1E | OS2 GFOS | Brzina vjetra | m/s | Brzina
OS2 GFOS Biljska cesta 1E | OS2 GFOS | Kiša | mm/min | Količina oborine
OS2 GFOS Biljska cesta 1E | OS2 GFOS | Tlak zraka | kPa | Tlak
OS2 GFOS Biljska cesta 1E | OS2 GFOS | NO | ug/m3 | Masena koncentracija
OS2 GFOS Biljska cesta 1E | OS2 GFOS | O3 | ug/m3 | Masena koncentracija
OS2 GFOS Biljska cesta 1E | OS2 GFOS | Lebdeće čestice PM2.5 | ug/m3 | Masena koncentracija
OS2 GFOS Biljska cesta 1E | OS2 GFOS | CAQI |  | Bez jedinice
OS2 GFOS Biljska cesta 1E | OS2 GFOS | Buka | dB | Buka
OS2 GFOS Biljska cesta 1E | OS2 GFOS | Temperatura | °C | Temperatura
OS2 GFOS Biljska cesta 1E | OS2 GFOS | Relativna vlažnost | %rH | Relativna vlažnost
OS2 GFOS Biljska cesta 1E | OS2 GFOS | NO2 | ug/m3 | Masena koncentracija
OS2 GFOS Biljska cesta 1E | OS2 GFOS | Lebdeće čestice PM1 | ug/m3 | Masena koncentracija
OS2 GFOS Biljska cesta 1E | OS2 GFOS | Lebdeće čestice PM10 | ug/m3 | Masena koncentracija
OS2 GFOS Biljska cesta 1E | OS2 GFOS | SO2 | ug/m3 | Masena koncentracija
OS1 GFOS Ulica Lavoslava Ružičke 1e | OS1 GFOS | Sunčevo zračenje | W/m2 | Zračenje
OS1 GFOS Ulica Lavoslava Ružičke 1e | OS1 GFOS | SO2 | ug/m3 | Masena koncentracija
OS1 GFOS Ulica Lavoslava Ružičke 1e | OS1 GFOS | CO2 | ug/m3 | Masena koncentracija
OS1 GFOS Ulica Lavoslava Ružičke 1e | OS1 GFOS | Lebdeće čestice PM1 | ug/m3 | Masena koncentracija
OS1 GFOS Ulica Lavoslava Ružičke 1e | OS1 GFOS | Lebdeće čestice PM2.5 | ug/m3 | Masena koncentracija
OS1 GFOS Ulica Lavoslava Ružičke 1e | OS1 GFOS | Lebdeće čestice PM10 | ug/m3 | Masena koncentracija
OS1 GFOS Ulica Lavoslava Ružičke 1e | OS1 GFOS | CAQI |  | Bez jedinice
OS1 GFOS Ulica Lavoslava Ružičke 1e | OS1 GFOS | eaqi-traffic |  | Bez jedinice
OS1 GFOS Ulica Lavoslava Ružičke 1e | OS1 GFOS | cumulative |  | Bez jedinice
OS1 GFOS Ulica Lavoslava Ružičke 1e | OS1 GFOS | UV zračenje | W/m2 | Zračenje
OS1 GFOS Ulica Lavoslava Ružičke 1e | OS1 GFOS | CO | ug/m3 | Masena koncentracija
OS1 GFOS Ulica Lavoslava Ružičke 1e | OS1 GFOS | Smjer vjetra | deg | Stupanj
OS1 GFOS Ulica Lavoslava Ružičke 1e | OS1 GFOS | Brzina vjetra | m/s | Brzina
OS1 GFOS Ulica Lavoslava Ružičke 1e | OS1 GFOS | Buka | dB | Buka
OS1 GFOS Ulica Lavoslava Ružičke 1e | OS1 GFOS | Kiša | mm/min | Količina oborine
OS1 GFOS Ulica Lavoslava Ružičke 1e | OS1 GFOS | Temperatura | °C | Temperatura
OS1 GFOS Ulica Lavoslava Ružičke 1e | OS1 GFOS | Tlak zraka | kPa | Tlak
OS1 GFOS Ulica Lavoslava Ružičke 1e | OS1 GFOS | Relativna vlažnost | %rH | Relativna vlažnost
OS1 GFOS Ulica Lavoslava Ružičke 1e | OS1 GFOS | NO | ug/m3 | Masena koncentracija
OS1 GFOS Ulica Lavoslava Ružičke 1e | OS1 GFOS | NO2 | ug/m3 | Masena koncentracija
OS1 GFOS Ulica Lavoslava Ružičke 1e | OS1 GFOS | O3 | ug/m3 | Masena koncentracija

## Mjerna mjesta
Ime mjernog mjesta | ID (trenutna) | Tip | ID (novi)
OS4 Svilajska ulica | OS4 | meteo
OS1 Županijska ulica 44 | OS1 | meteo
OS2 Vukovarska ulica | OS2 | meteo
OS3 Vukovarska ulica 2 | OS3 | meteo
OS5 Trg bana Josipa Jelačića 21 | OS5 | meteo
OS1 BIOS Kapelska ulica | OS1 BIOS | meteo
OS2 BIOS Ulica cara Hadrijana 39 | OS2 BIOS | meteo
BIOS CREATEGREEN (Solax) | SOLAX | FNE
Dvorana Kulturnog centra | Solarman | FNE
OS2 GFOS Biljska cesta 1E | OS2 GFOS | meteo
OS1 GFOS Ulica Lavoslava Ružičke 1e | OS1 GFOS | meteo